生化實驗2－蛋白質Bradford定量分析

1. 實驗原理：利用呈色劑Coomassie Blue會與蛋白質結合，結合後最大吸光位置會由465 nm移到595 nm，因此偵測595 nm處的吸光強度就可以量出蛋白質的濃度。此法較傳統的Lowry assay精確，試劑的使用也較簡易。

2. 實驗材料：Bradford reagent、不同濃度酪蛋白溶液。

3. 儀器：分光光度計。

4. 實驗方法：各組分別取未知濃度之樣品，加入Bradford reagent混合，靜置約15分鐘反應後，以分光光度計測其595 nm之吸光值。各樣品需作三重複試驗，平均後比對Standard curve找出未知樣品的蛋白質濃度。

課程指導：林文風（5103）

實驗協助：陳運源（5103）、楊喬筑（5123）

