食科系大學部生化實驗之蛋白質CBR染色法

原理:

利用(1) coomassie Brilliant R-250分子上的芳香苯環與蛋白質分子上疏水性的區域結合; (2) coomassie Brilliant R-250分子上的亞硫酸基團(-SO32-)與蛋白質分子的正電荷結合，而使蛋白質染出藍色的色帶。

試劑:

CBR染色液:

coomassie Brilliant R-250  0.75 g

methanol                250 ml

acetic acid                50 ml

milli Q water             200 ml

CBR脫色液:

20% methanol & 10% acetic acid in milli Q water

儀器:

乾淨塑膠盒、玻璃片、玻璃紙

步驟:

1. 將電泳後之膠片浸入CBR染劑中20~30 min，

2. 倒出染劑，以自來水清洗後以CBR脫色液退色至蛋白質色帶清楚呈現為止。

課程教學: 謝孟勳

實驗協助: 吳翠倫、張智傑

